TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 04-25-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1009	    0.732	    1.261	    0.577	   96.154	    1.742	    0.086	    0.008	    0.008	    0.002	    0.001	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.137	N/A	04/25/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1009	    0.613	    1.328	    0.575	   96.379	    1.570	    0.090	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.018	0.000	04/25/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1012	    1.425	    0.147	    0.578	   96.854	    1.419	    0.116	    0.017	    0.015	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.350	 -103.453	04/25/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1015	    0.002	    2.438	    0.581	   94.413	    2.988	    0.128	    0.009	    0.014	    0.003	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.670	  -65.446	04/25/2026	
8549	WT 2 System Check	       997	    0.000	    2.434	    0.569	   96.659	    0.893	    0.014	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1320.913	 -117.214	04/25/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1009	    0.655	    1.356	    0.576	   96.197	    1.662	    0.105	    0.009	    0.009	    0.002	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.089	  -59.170	04/25/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1014	    0.002	    2.386	    0.580	   94.586	    2.933	    0.085	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.629	 -104.691	04/25/2026